****

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Výrobca: ANTAR Sp. J.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

Poľsko

Názov zdravotníckej pomôcky: Barla lakťová

Model:

Obsah balenia:

Údaj o použiteľnosti: Na opakované použitie

Nesterilná zdravotnícka pomôcka

Osobitné podmienky skladovania: Uchovávať v suchu

Výstraha: **Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri chôdzi po vlhkom povrchu – nebezpečenstvo úrazu! Používajte pri chôdzi vhodnú obuv s pevnou pätou. Správne nastavenie barlí konzultujte so zdravotníckym pracovníkom.**

Dátum vydania návodu na použitie: SK-248.3 – 18.11.2013

Barla je vyrobená s veľmi vysokou kvalitou z akostného hliníka. Vďaka použitým materiálom ide o barlu pevnú a ľahkú. Barly sú určené na oporu a odľahčenie dolných končatín pri chôdzi, nácviku chôdze, poúrazových a pooperačných stavoch a následne rehabilitáciu. Výškové nastavenie jednotlivých polôh sa vykonáva vytiahnutím aretačnej poistky opornej nohy. Po následnom nastavení novo zvolenej polohy (vysunutie alebo zasunutie opornej nohy) zasuňte aretačnú poistku.

OPTI COMFORT, SAFE WALK......450 g

ERGOTECH......................................465 g

ERGODYNAMIC..............................600 g

Nosnosť..............................................130 kg

Nastavenie v rozmedzí....................680-990 mm v 14-tich krokoch po 25 mm

ERGOTECH – umožňuje nastavenie lakťovej opierky a sklopenia rukoväte barly po stlačení poistky „PUSH“.

ERGODYNAMIC – nastavenie v rozmedzí .... 720-990 mm v 12-tich krokoch po 25 mm

- Max pohyblivosť absorbujúceho nárazového systému....32 mm

ÚDRŽBA: barly možno čistiť a udržiavať bežnými čistiacimi, dezinfekčnými a konzervačnými prostriedkami, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Pre zachovanie maximálnej stability odporúčame pravidelne kontrolovať stav gumených násad.

**Záručný list:**

Anmed Plus s.r.o. Nádražná 329, 015 01 Rajec

Na barlu sa poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie barly spôsobené jej obvyklým užívaním. Reklamácia sa uznáva len na základe predloženia riadne vyplneného záručného listu, dokladu o kúpe reklamovaného výrobku.

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

**Výhradný dovozca:**

**ANMED PLUS s.r.o.**

Nádražná 329, 015 01 Rajec

Tel./fax: 041 542 49 16

www.anmedplus.sk